Microscópio Digital

Manual do Usuário

(Português)

Obrigado por ter adquirido o nosso Microscópio U500X Digital, é uma ferramenta de texto fino e pode ser facilmente utilizado em diferentes áreas, incluindo:

1. Têxtil industrial para a inspeção de matéria têxtil inspeção

2. Printing

3. Inspecção industrial: PCB, máquinas de precisão ...

4. propósito educacional exame

5. Cabelo exame

6. Pele

7. observação microbiológica

8. Jóias & moeda (Colecções) inspecção

9. Assistência Visual

10. Outros

Atualmente, temos dois modelos de Digital Microscope: formatos de porta USB e porta de TV.

O microscópio USB deve ser conectado ao computador e TV microscópio

ser ligado a um dispositivo visual (N / P). A interface de utilizador é muito simpática e você pode fazer o trabalho Medida facilmente.

Você pode encontrar mais informações sobre o produto neste manual.

2/22

Conteúdo

Introdução	4

Partes de microscópio	4

Especificação	4

Notas antes de uso	5

Produtos e peças padrão	6

Os requisitos de hardware e de sistema	6

Como instalar o software do driver	6

Como instalar o software de medição	12

Opções de função	18

Como fazer a calibração	22

Partes de microscópio

Focus roller

USB Line

Magnification

Ratio

Snap

LED Light

Metal Fixed

Stand

Especificação

Imagem CMOS Sensor

Controle alta velocidade DSP (Driver disponíveis e gratuitos)

Foco Faixa 0 milímetros ~ 40 milímetrosSnap Shot

Software e Hardware

Built-in 8 White-luz LED e iluminação ajustável garantir as imagens ampliadas são claras e brilhantes

Imagem parada capturar resolução 640x480

600 LUX Brilho Digital Zoom de 5x

Modo de sequência

4/22

Controle de Brilho ajuste manual

Ampliação Faixa 50X ~ 500X (manualmente)

Fonte de alimentação Porta USB (5V DC)

Compatível USB 3.0 e USB 2.0 e USB 1.1

Operação do Sistema WinXP, Win7 32 bits e 64 bits, Win8, Win10

Idioma: Inglês, chinês e outra linguagem pela seleção

Requisitos do sistema: Computador Pentium com 700MHz e acima, 20M HD Espaço CD ROM de Driver, 64MB RAM, Direct X Cartão VGA

Unidade de disco de CD e ferramenta de Micro-Medição

Dimensão do produto 112 mm (L) x 33 mm (R) produto de peso líquido: 270g

Cor disponível: Matting preto, UV Black; e outras cores.

Notas antes de uso

Não desmonte o microscópio digital ou alterar as partes interiores, pode causar danos.

Não limpe o microscópio com álcool solventes orgânicos.

Não toque na lente com os dedos.

Uso ao ar livre devem ser evitados tanto quanto possível

A temperatura de armazenamento, 0 ° C ~ 40 ° C, humidade: 22% de HR ~ 85RH%.

No caso de o produto se molhar, deixe conexão PC imediatamente. E não desmontar ou seca pelo secador de cabelo. Enviar para reparar centro se o microscópio dígitos foi afectada por elementos líquidos ou outros.Measurement Data only for reference.

Produtos e peças padrão

1. Digital Microscope (1pcs)

2. Cabo USB 2.0

3. Metal suporte fixo (1pcs)

4. CD ROM (Driver, software de medição, Manual do Utilizador)

Os requisitos de hardware e de sistema

Windows 2000, XP, Vista, Win7, WIN8, WIN10.

Pentium 1G, Celeron, AMD 1G e acima,

128 MB de memória, espaço de memória 150MB Disco Rígido, 16-bit e acima VGA, CD-ROM, USB3.0, USB2.0 ou USB1.1.

Como instalar o software do driver

U500X Microscópio Digital é um driver do produto livre, ele pode ser trabalhado imediatamente após conectado ao computador com sistema operacional acima da versão winXP.

Ligue o microscópio digital portátil através de um cabo USB 2.0 para o seu computador, dê um duplo clique no ícone "Meu Computador" na área de trabalho do computador, abaixo interface será mostrado.

- Faça um duplo clique no ícone do dispositivo de vídeo como acima vermelha marcada em seu computador. Agora ele está pronto para usar.

- Se você não consegue encontrar o dispositivo de vídeo, ou se o computador não pode reconhecê-lo, siga os passos abaixo para instalar o driver.

- Plug-in porta USB do Microscópio Digital USB para computador port.Insert, no CD anexo, o sistema será executado automaticamente para a interface como abaixo e siga os passos para concluir a instalação:

(NOTA: Se o computador não pode auto executar o disco, você precisa para operar manualmente por clique em "Meu Computador" → "DVD / CD Driver" → executar "AUTORUN.EXE")

1. A instalação do driver

1.Clique   para continuar, ou abrir o 'Amcap Driver'folder, clique duas vezes o “setup setup.exe” para instalação, a tela irá mostrar

Clique em "Next" para continuar, como seguintes:

Se for encontrado Mensagem de aviso, por favor, escolha a opção "continuar".

Clique em "Next" para continuar, como seguintes:

Clique em "Install", clique em "sim" para criar um ícone de "amcap 'no ambiente de trabalho

Clique em "Finish" para concluir

2 Measurement installations:

1.Clique 	, ele mostrar como seguintes

2 Clique em "Next" para continuar, como seguintes

3.Clique em "Next" para continuar, como seguintes

- Clique em "Next" para continuar, como seguintes

5.Clique em "Next" para continuar, como seguintes

6 Clique em "Instalar" para continuar, como seguintes

Aguarde alguns segundos enquanto a instalação ocorrendo.

- C Clique em "Finish" e a conclusão da instalação.

- Após a conclusão da instalação, clique duas vezes na área de trabalho do computador para começar a usar o software.

O plug-in dispositivos, Display na janela de operação

Clique,

abrir o

sistema de operação

Escolha a resolução da imagem de 320x240 a 1600 * 1200, padrão no Modo VGA 640x480

- Clique         para usar a função de medição

12

Clique          para abrir imagens e clique         para salvar imagens

Vídeo PLAY (Pausa), PARE

13	Parâmetro imagem incluindo a definição de imagem e efeitos especiais

14	Lupa

15  Clique            Régua, como seguintes

- Clique          iniciar a calibragem certifique-se certa precisão.

A nossa experiência nos disse que a medida poderia ser controlada em 99% de alta

precisão. Medir a tolerância poderia ser causada por distorção olho humano

e desfocar. Mais prática é útil para medições.

- Digite os dados de medida (pixel), Unit e clique em "OK"

Aviso:

Por favor, faça a calibração novamente uma vez que a mudança Relação da ampliação.

- Configuração de cores de exibição de caracteres

- Clique                                definição de cor do personagem de exibição para exportar formato Word ou Excel

Example: Measure data under word file

Da esquerda para a direita::

Linha	anel	Quadrado	Polígono	   Comprimento da linha

Oval     Arco      Ponto a ponto a distância  Ponto a distância em linha   Linha pararela   Ângulo

(Conforme abaixo mostra)

Por exemplo 1

medição de linha:

Por exemplo 2

medições retangulares:

Por exemplo 3

medições de toque:

Por exemplo 4

medições de arco:

3 Por favor clique                         para continuar quando a NET Framework 2.0 é necessário